## Indholdfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1. | Økonomiske nøgletal
2. | Brændselspriser
3. | CO2, SO2 og NOx priser
4. | Elpriser for Danmark og nærmeste områder
5. | Det årlige elforbrug
6. | Det maksimale timeforbrug for fremskrivningsårene
7. | Centrale varmepumper
8. | Individuelle varmepumper og elbiler
9. | Elkedler
10. | Vindkapacitet på land og hav
11. | Solceller
12. | Kraftværker, Østdanmark
13. | Kraftværker, Vestdanmark
14. | Udlandsforbindelser
15. | Gasdata, forbrug og produktion
16. | Gasdata, forbindelser
17. | Fjernvarmeforbrug

## Økonomiske nøgletal
Økonomiske nøgletal |  |  | Indholdsfortegnelse
|  | 2011 | 2013-2015 | 2015-2020 | 2020-2035
| BNP, årlig vækst | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.5
| Inflation, forbrugerpris | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 2
| Rente, niveau i slutår | 1.5 | 2.8 | 4 | 4
Kilde: Økonomisk redegørelse, august 2011
Langsigtet valutakurser
| DKK/EUR |  | 7.5
| DKK/$ |  | 5.38
Inflator
Inflator
2013 | 1
2014 | 1.0253
2015 | 1.0487
2016 | 1.0693
2017 | 1.0902
2018 | 1.1113
2019 | 1.134
2020 | 1.1567
2021 | 1.1809
2022 | 1.2051
2023 | 1.2319
2024 | 1.2581
2025 | 1.2847
2026 | 1.3119
2027 | 1.3397
2028 | 1.3679
2029 | 1.3969
2030 | 1.4265
2031 | 1.4567
2032 | 1.4875
2033 | 1.5191
2034 | 1.5512
2035 | 1.5841

## Brændselspriser
Brændselspriser |  |  | Indholdsfortegnelse
Fremskrivning
Faste 2013 priser
| År | Kul | Fuelolie | Gasolie | Gas | Gas, dec | Halm | Træflis | Træpiller
| 2013 | 26.9609 | 80.7601 | 142.5721 | 60.7686 | 72.2677 | 44.0058 | 50.3804 | 74.5123
| 2014 | 25.9546 | 81.6747 | 144.2458 | 62.3067 | 74.1295 | 44.2982 | 50.9473 | 75.0642
| 2015 | 25.044 | 82.701 | 146.1141 | 63.8909 | 76.0448 | 44.5893 | 51.5169 | 75.6162
| 2016 | 25.1477 | 82.9746 | 146.633 | 64.1831 | 76.4075 | 44.8918 | 52.1067 | 76.1681
| 2017 | 25.2388 | 83.2092 | 147.0814 | 64.4421 | 76.73 | 45.1972 | 52.7052 | 76.72
| 2018 | 25.3218 | 83.4198 | 147.486 | 64.6795 | 77.0263 | 45.5055 | 53.3125 | 77.272
| 2019 | 25.3677 | 83.5105 | 147.6775 | 64.8211 | 77.208 | 45.8216 | 53.9353 | 77.8239
| 2020 | 25.4102 | 83.5925 | 147.8523 | 64.9531 | 77.3778 | 46.1409 | 54.5673 | 78.3759
| 2021 | 25.5407 | 84.1588 | 148.8928 | 65.6047 | 78.1713 | 46.4619 | 55.2069 | 78.9278
| 2022 | 25.668 | 84.7096 | 149.9042 | 66.2358 | 78.9397 | 46.7862 | 55.8561 | 79.4798
| 2023 | 25.7347 | 85.0545 | 150.5498 | 66.6976 | 79.5057 | 47.1136 | 56.5149 | 80.0317
| 2024 | 25.8106 | 85.425 | 151.2391 | 67.1713 | 80.0852 | 47.4443 | 57.1835 | 80.5836
| 2025 | 25.8749 | 85.752 | 151.8501 | 67.6034 | 80.6145 | 47.7782 | 57.8621 | 81.1356
| 2026 | 25.9975 | 86.2166 | 152.7064 | 68.0673 | 81.1818 | 48.1144 | 58.5493 | 81.6875
| 2027 | 26.1044 | 86.6269 | 153.4649 | 68.4843 | 81.6925 | 48.454 | 59.2468 | 82.2395
| 2028 | 26.1973 | 86.988 | 154.1351 | 68.8586 | 82.1518 | 48.7969 | 59.9547 | 82.7914
| 2029 | 26.2712 | 87.2843 | 154.6892 | 69.178 | 82.545 | 49.1432 | 60.6731 | 83.3434
| 2030 | 26.3322 | 87.5357 | 155.1623 | 69.4583 | 82.891 | 49.4929 | 61.4022 | 83.8953
| 2031 | 26.4594 | 87.9625 | 155.9485 | 69.9788 | 83.5251 | 49.8453 | 62.1412 | 84.4472
| 2032 | 26.5701 | 88.3346 | 156.6363 | 70.4483 | 84.0978 | 50.2012 | 62.8911 | 84.9992
| 2033 | 26.663 | 88.6471 | 157.2173 | 70.8632 | 84.6049 | 50.5606 | 63.6523 | 85.5511
| 2034 | 26.7425 | 88.9152 | 157.7184 | 71.2358 | 85.0609 | 50.9236 | 64.4248 | 86.1031
| 2035 | 26.8053 | 89.1276 | 158.1196 | 71.5573 | 85.4555 | 51.2902 | 65.2089 | 86.655
DKK/GJ

## CO2, NOx og SO2 priser
CO2 pris |  | Indholdsfortegnelse
Fremskrivning
|  | Løbende priser | Faste 2013 priser |  | 2012-2035
| 2013 | 60.47 | 60.47 | SO2 | 10 | DKK/kg
| 2014 | 64.55 | 62.9549 | NOx | 25 | DKK/kg
| 2015 | 84.9011 | 80.9589
| 2016 | 105.8161 | 98.9628
| 2017 | 127.5154 | 116.9667
| 2018 | 149.9959 | 134.9707
| 2019 | 173.4697 | 152.9746
| 2020 | 197.7716 | 170.9785
| 2021 | 208.6475 | 176.6778
| 2022 | 219.7811 | 182.3771
| 2023 | 231.6905 | 188.0764
| 2024 | 243.7908 | 193.7756
| 2025 | 256.2744 | 199.4749
| 2026 | 269.1737 | 205.1742
| 2027 | 282.4986 | 210.8735
| 2028 | 296.2504 | 216.5728
| 2029 | 310.5025 | 222.2721
| 2030 | 325.208 | 227.9713
| 2031 | 340.3886 | 233.6706
| 2032 | 356.0642 | 239.3699
| 2033 | 372.2774 | 245.0692
| 2034 | 388.9891 | 250.7685
| 2035 | 406.2713 | 256.4678
DKK/Ton

## Elpriser
Elpriser for Danmark og nærmeste områder |  |  |  |  | Indholdsfortegnelse
Fremskrivning
| År | DKW | DKE | DK | NO | SE | DE | NL | UK
| 2013 | 286 | 297 | 290 | 283 | 287 | 293 | 382 | 390
| 2014 | 272 | 282 | 276 | 260 | 270 | 284 | 346 | 381
| 2015 | 264 | 273 | 268 | 246 | 256 | 272 | 310 | 409
| 2016 | 295 | 302 | 298 | 271 | 279 | 307 | 345 | 434
| 2017 | 326 | 330 | 328 | 297 | 303 | 341 | 381 | 459
| 2018 | 357 | 359 | 358 | 322 | 326 | 376 | 416 | 484
| 2019 | 388 | 388 | 388 | 347 | 349 | 410 | 452 | 509
| 2020 | 420 | 417 | 418 | 373 | 373 | 445 | 488 | 534
| 2021 | 425 | 422 | 423 | 378 | 378 | 451 | 494 | 541
| 2022 | 430 | 427 | 428 | 383 | 383 | 456 | 500 | 548
| 2023 | 434 | 432 | 433 | 387 | 387 | 461 | 506 | 554
| 2024 | 438 | 437 | 437 | 392 | 392 | 466 | 511 | 560
| 2025 | 441 | 441 | 441 | 396 | 396 | 471 | 517 | 566
| 2026 | 444 | 445 | 444 | 400 | 400 | 476 | 522 | 572
| 2027 | 446 | 448 | 446 | 404 | 404 | 481 | 528 | 578
| 2028 | 452 | 453 | 452 | 408 | 408 | 486 | 533 | 584
| 2029 | 455 | 457 | 455 | 412 | 412 | 491 | 538 | 589
| 2030 | 460 | 465 | 462 | 416 | 416 | 495 | 543 | 594
| 2031 | 462 | 469 | 464 | 420 | 420 | 500 | 549 | 601
| 2032 | 467 | 473 | 469 | 424 | 424 | 506 | 554 | 607
| 2033 | 473 | 481 | 476 | 429 | 429 | 510 | 560 | 613
| 2034 | 477 | 484 | 479 | 433 | 433 | 515 | 565 | 618
| 2035 | 478 | 489 | 482 | 436 | 436 | 520 | 570 | 624
DKK/MWh
Forward priser fra Nasdaq
Interpolerede priser mellem forward og simlueringspriserne
Simulerede elpriser fra Energinet.dk's energimodeller
Antagelser
Alle forwardpriser er fra Nasdaq den 18-04-2013

## Elforbrug
Det årlige elforbrug |  |  | Indholdsfortegnelse
Fremskrivning
|  | Østdanmark | Vestdanmark | Total ab værk | Nettab Øst | Nettab Vest | Total an forbruger | År | Klassisk forbrug |  | Individuelle varmepumper |  | Elbiler |  | Total
[9 empty] | vest | øst | vest | øst | vest | øst | vest | øst
| 2013 | 14003.2983 | 20688.9946 | 34692.2929 | 792.6395 | 1353.4856 | 32546.1677 | 2013 | 20500.88 | 13875.9734 | 185.463 | 125.5302 | 2.6516 | 1.7947 | 20688.9946 | 14003.2983
| 2014 | 14099.3425 | 20788.3157 | 34887.6583 | 798.076 | 1359.9833 | 32729.599 | 2014 | 20575.3284 | 13954.8872 | 207.1269 | 140.4805 | 5.8605 | 3.9748 | 20788.3157 | 14099.3425
| 2015 | 14160.7173 | 20835.8552 | 34996.5726 | 801.55 | 1363.0933 | 32831.9292 | 2015 | 20596.187 | 13997.8311 | 228.1568 | 155.0627 | 11.5114 | 7.8235 | 20835.8552 | 14160.7173
| 2016 | 14208.5513 | 20878.1277 | 35086.6789 | 804.2576 | 1365.8588 | 32916.5625 | 2016 | 20608.2098 | 14024.8594 | 249.7444 | 169.9628 | 20.1735 | 13.729 | 20878.1277 | 14208.5513
| 2017 | 14254.7903 | 20922.1951 | 35176.9854 | 806.8749 | 1368.7417 | 33001.3687 | 2017 | 20620.7098 | 14049.3812 | 269.4534 | 183.585 | 32.0319 | 21.8241 | 20922.1951 | 14254.7903
| 2018 | 14308.7968 | 20993.0108 | 35301.8076 | 809.9319 | 1373.3745 | 33118.5012 | 2018 | 20647.6903 | 14073.427 | 298.0395 | 203.1431 | 47.2811 | 32.2267 | 20993.0108 | 14308.7968
| 2019 | 14367.4732 | 21066.7314 | 35434.2046 | 813.2532 | 1378.1974 | 33242.754 | 2019 | 20675.6666 | 14100.7676 | 324.9659 | 221.6261 | 66.099 | 45.0794 | 21066.7314 | 14367.4732
| 2020 | 14424.9051 | 21152.724 | 35577.6291 | 816.5041 | 1383.8231 | 33377.302 | 2020 | 20711.8067 | 14124.2256 | 352.2194 | 240.1928 | 88.6979 | 60.4867 | 21152.724 | 14424.9051
| 2021 | 14486.8892 | 21249.6805 | 35736.5697 | 820.0126 | 1390.166 | 33526.3911 | 2021 | 20760.4997 | 14153.392 | 375.9901 | 256.3298 | 113.1908 | 77.1674 | 21249.6805 | 14486.8892
| 2022 | 14549.2038 | 21346.2075 | 35895.4113 | 823.5398 | 1396.4809 | 33675.3906 | 2022 | 20808.3968 | 14182.6413 | 398.2414 | 271.4344 | 139.5693 | 95.128 | 21346.2075 | 14549.2038
| 2023 | 14602.8735 | 21446.0056 | 36048.8791 | 826.5777 | 1403.0097 | 33819.2916 | 2023 | 20858.3649 | 14202.7411 | 419.7553 | 285.817 | 167.8854 | 114.3154 | 21446.0056 | 14602.8735
| 2024 | 14665.6931 | 21535.1766 | 36200.8697 | 830.1336 | 1408.8433 | 33961.8928 | 2024 | 20895.8851 | 14230.3286 | 441.2755 | 300.5135 | 198.016 | 134.8511 | 21535.1766 | 14665.6931
| 2025 | 14730.8425 | 21625.079 | 36355.9215 | 833.8213 | 1414.7248 | 34107.3754 | 2025 | 20930.4349 | 14257.6562 | 464.631 | 316.5032 | 230.013 | 156.6831 | 21625.079 | 14730.8425
| 2026 | 14796.4286 | 21721.3602 | 36517.7888 | 837.5337 | 1421.0236 | 34259.2316 | 2026 | 20966.2864 | 14282.0779 | 491.161 | 334.5752 | 263.9129 | 179.7755 | 21721.3602 | 14796.4286
| 2027 | 14864.3344 | 21821.0468 | 36685.3812 | 841.3774 | 1427.5451 | 34416.4586 | 2027 | 21001.4179 | 14306.0092 | 519.9346 | 354.1756 | 299.6943 | 204.1495 | 21821.0468 | 14864.3344
| 2028 | 14933.4461 | 21922.5039 | 36855.95 | 845.2894 | 1434.1825 | 34576.4781 | 2028 | 21034.1112 | 14328.2797 | 551.0349 | 375.3608 | 337.3578 | 229.8056 | 21922.5039 | 14933.4461
| 2029 | 15010.8847 | 22036.1847 | 37047.0694 | 849.6727 | 1441.6196 | 34755.7771 | 2029 | 21067.7652 | 14351.2046 | 591.516 | 402.9363 | 376.9035 | 256.7438 | 22036.1847 | 15010.8847
| 2030 | 15093.969 | 22158.1536 | 37252.1226 | 854.3756 | 1449.5988 | 34948.1482 | 2030 | 21101.9848 | 14374.5146 | 637.8371 | 434.4899 | 418.3317 | 284.9645 | 22158.1536 | 15093.969
| 2031 | 15194.6359 | 22305.934 | 37500.5698 | 860.0737 | 1459.2667 | 35181.2294 | 2031 | 21137.2773 | 14398.5557 | 697.132 | 474.8811 | 471.5247 | 321.1991 | 22305.934 | 15194.6359
| 2032 | 15308.7615 | 22473.472 | 37782.2335 | 866.5337 | 1470.2271 | 35445.4727 | 2032 | 21173.6758 | 14423.3501 | 768.3147 | 523.3703 | 531.4814 | 362.0412 | 22473.472 | 15308.7615
| 2033 | 15447.461 | 22677.0847 | 38124.5456 | 874.3846 | 1483.5476 | 35766.6135 | 2033 | 21208.5681 | 14447.1184 | 869.4546 | 592.266 | 599.062 | 408.0766 | 22677.0847 | 15447.461
| 2034 | 15614.3563 | 22922.0893 | 38536.4455 | 883.8315 | 1499.5759 | 36153.0381 | 2034 | 21246.7039 | 14473.0962 | 1000.1496 | 681.2945 | 675.2357 | 459.9655 | 22922.0893 | 15614.3563
| 2035 | 15828.9816 | 23237.1622 | 39066.1438 | 895.9801 | 1520.1882 | 36649.9755 | 2035 | 21286.0338 | 14499.8875 | 1190.0331 | 810.6417 | 761.0953 | 518.4525 | 23237.1622 | 15828.9816
| GWh/år | [6 empty] | GWh/år | ab værk

## Effektforbrug
Det maksimale timeforbrug for fremskrivningsårene | [5 empty] | Indholdsfortegnelse
Fremskrivning
|  |  | Østdanmark |  | Vestdanmark |  | Danmark
|  |  | 2-års-vinter | 10-års-vinter | 2-års-vinter | 10-års-vinter | 2-års-vinter | 10-års-vinter
|  | 2013 | 2588.0177 | 2691.6682 | 3658.9561 | 3827.4526 | 6246.9738 | 6519.1207
|  | 2014 | 2605.4676 | 2709.8169 | 3676.0976 | 3845.3834 | 6281.5652 | 6555.2003
|  | 2015 | 2616.2782 | 2721.0604 | 3683.7564 | 3853.3949 | 6300.0345 | 6574.4553
|  | 2016 | 2624.3008 | 2729.4044 | 3690.0841 | 3860.0141 | 6314.3849 | 6589.4184
|  | 2017 | 2631.7251 | 2737.126 | 3696.3054 | 3866.5218 | 6328.0304 | 6603.6478
|  | 2018 | 2640.2652 | 2746.0082 | 3706.8078 | 3877.5079 | 6347.073 | 6623.5161
|  | 2019 | 2649.3288 | 2755.4348 | 3717.3507 | 3888.5362 | 6366.6795 | 6643.971
|  | 2020 | 2657.8083 | 2764.2538 | 3729.5625 | 3901.3105 | 6387.3708 | 6665.5643
|  | 2021 | 2666.9526 | 2773.7644 | 3743.4624 | 3915.8504 | 6410.415 | 6689.6148
|  | 2022 | 2675.9806 | 2783.154 | 3757.0361 | 3930.0492 | 6433.0167 | 6713.2031
|  | 2023 | 2683.2407 | 2790.7048 | 3770.9313 | 3944.5843 | 6454.172 | 6735.2891
|  | 2024 | 2692.005 | 2799.8202 | 3782.7063 | 3956.9015 | 6474.7113 | 6756.7217
|  | 2025 | 2701.0203 | 2809.1965 | 3794.3629 | 3969.095 | 6495.3833 | 6778.2915
|  | 2026 | 2709.9416 | 2818.4751 | 3806.8955 | 3982.2046 | 6516.8371 | 6800.6797
|  | 2027 | 2719.114 | 2828.0148 | 3819.7807 | 3995.6832 | 6538.8946 | 6823.698
|  | 2028 | 2728.3315 | 2837.6015 | 3832.7294 | 4009.2282 | 6561.0609 | 6846.8298
|  | 2029 | 2738.9104 | 2848.6041 | 3847.5905 | 4024.7737 | 6586.5009 | 6873.3778
|  | 2030 | 2750.355 | 2860.5071 | 3863.6678 | 4041.5913 | 6614.0228 | 6902.0984
|  | 2031 | 2763.9385 | 2874.6346 | 3882.7497 | 4061.552 | 6646.6882 | 6936.1866
|  | 2032 | 2779.3709 | 2890.6851 | 3904.429 | 4084.2297 | 6683.8 | 6974.9148
|  | 2033 | 2798.6255 | 2910.7108 | 3931.4776 | 4112.5238 | 6730.1031 | 7023.2347
|  | 2034 | 2822.2801 | 2935.3128 | 3964.7074 | 4147.2838 | 6786.9875 | 7082.5966
|  | 2035 | 2853.8422 | 2968.1389 | 4009.0454 | 4193.6636 | 6862.8875 | 7161.8025
MWh/h
Historiske værdier
|  | Østdanmark |  |  |  |  | Vestdanmark
| År | Dato | Tid | Årsforbrug | Maks. effekt | Benyttelsestid | Dato | Tid | Årsforbrug | Maks. effekt | Benyttelsestid
|  |  |  | GWh | MWh/h | Timer |  |  | GWh | MWh/h | Timer
| 2000 | 24.01 | 17-18 | 14217 | 2660 | 5345 | 24.01 | 8-9 | 20604 | 3633 | 5671
| 2001 | 05.02 | 17-18 | 14557 | 2660 | 5473 | 05.02 | 10-11 | 20615 | 3685 | 5595
| 2002 | 03.01 | 17-18 | 14330 | 2683 | 5342 | 10.12 | 17-18 | 20529 | 3656 | 5615
| 2003 | 07.01 | 17-18 | 14172 | 2665 | 5318 | 09.01 | 17-18 | 20648 | 3745 | 5513
| 2004 | 06.01 | 17-18 | 14256 | 2628 | 5424 | 27.01 | 8-9 | 20853 | 3618 | 5764
| 2005 | 25.01 | 17-18 | 14446 | 2619 | 5516 | 29.11 | 17-18 | 21008 | 3698 | 5682
| 2006 | 24.01 | 17-18 | 14576 | 2688 | 5423 | 04.01 | 17-18 | 21398 | 3754 | 5700
| 2007 | 25.01 | 17-18 | 14516 | 2669 | 5438 | 24.01 | 17-18 | 21596 | 3767 | 5733
| 2008 | 03.01 | 17-18 | 14483 | 2660 | 5445 | 03.01 | 17-18 | 21620 | 3748 | 5769
| 2009 | 05.01 | 17-18 | 13871 | 2614 | 5306 | 06.01 | 17-18 | 20319 | 3677 | 5525 | Ultimo år | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| 2010 | 31.12 | 17-18 | 14398 | 2615 | 5505.9273 | 01.12 | 17-18 | 21121 | 3744 | 5641
| 2011 | 05.01 | 17-18 | 13870.4824 | 2555 | 5428.7602 | 05.01 | 17-18 | 20699.6811 | 3663 | 5651.0186
| 2012 | 06.02 | 17-18 | 13648 | 2559 | 5333.3333 | 07.02 | 8-9 | 20438 | 3676 | 5559.8477 | Land- og kystnære | 580 | 584 | 595 | 600 | 600 | 600 | 600 | 605 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800
møller
[12 empty] | Havmøller | 166 | 166 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 666 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966
[12 empty] | Sum Øst | 746 | 750 | 961 | 966 | 966 | 966 | 966 | 1271 | 1586 | 1606 | 1626 | 1646 | 1666 | 1686 | 1706 | 1726 | 1746 | 1766
[12 empty] | Land- og kystnære | 2260 | 2360 | 2360 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2580 | 2560 | 2640 | 2720 | 2800 | 2880 | 2960 | 3040 | 3120 | 3200
møller
[12 empty] | Havmøller | 160 | 369 | 369 | 369 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 969 | 1169 | 1369 | 1369 | 1369 | 1569 | 1769
[12 empty] | Sum Vest | 2420 | 2729 | 2729 | 2769 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3349 | 3329 | 3409 | 3689 | 3969 | 4249 | 4329 | 4409 | 4689 | 4969
[12 empty] | Sum DK | 3166 | 3479 | 3690 | 3735 | 4135 | 4135 | 4135 | 4440 | 4935 | 4935 | 5035 | 5335 | 5635 | 5935 | 6035 | 6135 | 6435 | 6735

## Individ. VP & Elbiler
Individuelle varmepumper og elbiler |  |  |  | Indholdsfortegnelse
Fremskrivning
| År | VP, individuel | Elbiler
|  | GWh | GWh
| 2013 | 291.7546 | 4.1713
| 2014 | 326.1053 | 9.2269
| 2015 | 359.5163 | 18.139
| 2016 | 393.7482 | 31.8057
| 2017 | 425.0191 | 50.5251
| 2018 | 470.186 | 74.5905
| 2019 | 512.7877 | 104.3026
| 2020 | 555.7739 | 139.9582
| 2021 | 593.2132 | 178.5852
| 2022 | 628.2584 | 220.1821
| 2023 | 661.9333 | 264.747
| 2024 | 695.9104 | 312.2796
| 2025 | 732.8225 | 362.7797
| 2026 | 774.666 | 416.247
| 2027 | 820.0481 | 472.682
| 2028 | 869.0998 | 532.0854
| 2029 | 932.9472 | 594.4574
| 2030 | 1006.0056 | 659.7986
| 2031 | 1099.5262 | 743.6953
| 2032 | 1211.7967 | 838.2599
| 2033 | 1371.3159 | 944.8489
| 2034 | 1577.4499 | 1064.9912
| 2035 | 1876.9367 | 1200.4101

## Store varmepumper
Store varmepumper |  | Indholdsfortegnelse
Fremskrivning
|  | Udbygning MWh pr. periode, eleffekt |  |  | SUM eleffekt | Varmeeffekt MJ/s
|  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2035
| Aalborg | 2.2887 | 2.2887 | 2.2887 | 6.866 | 20.598
| Aarhus | 3.2669 | 3.2669 | 3.2669 | 9.8007 | 29.402
| Esbjerg | 1.6334 | 1.6334 | 1.6334 | 4.9003 | 14.701
| Odense | 3.9221 | 3.9221 | 3.9221 | 11.7663 | 35.299
| TVIS | 1.9657 | 1.9657 | 1.9657 | 5.897 | 17.691
| Herning | 0.96899 | 0.96899 | 0.96899 | 2.907 | 8.7209
| København | 10.1975 | 10.1975 | 10.1975 | 30.5925 | 91.7774
| Kalundborg | 0.75674 | 0.75674 | 0.75674 | 2.2702 | 6.8106
| Decentrale VP Vest | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 200 | 600
| Decentrale VP Øst | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 100 | 300
| SUM | 125 | 125 | 125 | 375 | 1125
| COP faktor | 3

## Elkedler
Elkedler/elpatroner | [5 empty] | Indholdsfortegnelse
Primo året
| År | 2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2035
| MW. installeret | 85 | 160 | 223 | 354 | 400 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 550
* indikerer historiske værdier

## Vindkapacitet
Vindkapacitet på land og hav |  |  |  | Indholdsfortegnelse
| Primo år | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Havvindmøller
| Rødsand | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6 | 372.6
| Horns Rev | 369.3 | 369.3 | 369.3 | 369.3 | 369.3 | 569.3 | 769.3 | 769.3 | 769.3 | 769.3 | 769.3 | 969.3 | 1169.3 | 1169.3 | 1169.3 | 1169.3 | 1169.3 | 1169.3 | 1169.3 | 1169.3 | 1169.3 | 1169.3 | 1369.3 | 1369.3
| Anholt | 40 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6
| Kriegers flak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Store Middelgrund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rønne Banke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ringkøbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| Jammerbugt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Kystnære møller
| Østdanmark | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 106 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306
| Vestdanmark | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 124 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324
Landmøller
| Østdanmark | 577 | 668.3144 | 705.5789 | 694.1095 | 689.6401 | 651.0701 | 584.813 | 501.989 | 511.989 | 521.989 | 531.989 | 541.989 | 551.989 | 561.989 | 571.989 | 581.989 | 591.989 | 601.989 | 601.989 | 601.989 | 601.989 | 601.991 | 601.991 | 601.991
| Før 2008 | 533 | 524.3144 | 511.5789 | 480.9083 | 460.2378 | 390.852 | 281.9133 | 149.3077 | 113.1388 | 45.9814 | 34.3734 | 18.4286 | 11.5992 | 11.4749 | 8.9825 | 0.40492 | -0.0019793 | -0.0019793 | -0.0019793 | -0.0019793 | -0.0019793 | 0 | 0 | 0
| Mellem 2008 - 2015 | 44 | 144 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 189.367 | 183.016 | 141.0864 | 105.8148 | 70.5432 | 35.2716 | 0
| Fra 2015 og frem | 0 | 0 | 0 | 19.2012 | 35.4023 | 66.2181 | 108.8997 | 158.6814 | 204.8502 | 282.0077 | 303.6157 | 329.5604 | 346.3899 | 356.5142 | 369.0066 | 387.5841 | 397.991 | 412.624 | 418.975 | 460.9046 | 496.1762 | 531.4478 | 566.7194 | 601.991
| Vestdanmark | 2665 | 2789.372 | 2868.6689 | 2869.9934 | 2844.8444 | 2746.9283 | 2617.0275 | 2481.7985 | 2501.7985 | 2521.7985 | 2541.7985 | 2561.7985 | 2581.7985 | 2601.7985 | 2621.7985 | 2641.7985 | 2661.7985 | 2681.7985 | 2681.7985 | 2681.7985 | 2681.7985 | 2681.7881 | 2681.7881 | 2681.7881
| Før 2008 | 2167 | 2141.372 | 2120.6689 | 2073.9803 | 1961.1076 | 1666.3174 | 1291.5654 | 903.493 | 679.7121 | 322.4912 | 249.8446 | 35.7576 | 30.4186 | 25.7064 | 3.5134 | 2.3515 | 0.010463 | 0.010463 | 0.010463 | 0.010463 | 0.010463 | 0 | 0 | 0
| Mellem 2008 - 2015 | 498 | 648 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 680.049 | 575.439 | 339.9504 | 254.9628 | 169.9752 | 84.9876 | 0
| Fra 2015 og frem | 0 | 0 | 0 | 48.0132 | 135.7368 | 332.6109 | 577.4621 | 830.3055 | 1074.0865 | 1451.3073 | 1543.9539 | 1778.0409 | 1803.38 | 1828.0921 | 1870.2851 | 1891.4471 | 1913.7881 | 2001.7391 | 2106.3491 | 2341.8377 | 2426.8253 | 2511.8129 | 2596.8005 | 2681.7881
| Sum MW | 4153.9 | 4729.1864 | 4845.7478 | 4835.603 | 4805.9845 | 4869.4984 | 5173.3404 | 5755.2876 | 5785.2876 | 5815.2876 | 5845.2876 | 6075.2876 | 6305.2876 | 6535.2876 | 6765.2876 | 6795.2876 | 6825.2876 | 7055.2876 | 7255.2876 | 7255.2876 | 7255.2876 | 7255.2791 | 7455.2791 | 7455.2791
| Sum GWh | 10515.5946 | 12632.2202 | 13028.082 | 13077.5461 | 13126.6194 | 14022.3323 | 16068.0091 | 19047.2363 | 19438.4619 | 20020.9999 | 20215.2862 | 21542.8734 | 22619.6343 | 23666.5941 | 24742.2513 | 24852.0533 | 24954.1473 | 26108.6581 | 26976.5022 | 26985.6322 | 26987.148 | 26988.3428 | 27986.5736 | 27987.1799
| % af klassisk forbrug | 30.59% | 36.58% | 37.66% | 37.76% | 37.86% | 40.39% | 46.2% | 54.68% | 55.68% | 57.22% | 57.66% | 61.33% | 64.28% | 67.14% | 70.08% | 70.28% | 70.45% | 73.59% | 75.91% | 75.81% | 75.69% | 75.56% | 78.21%
| % af samlet forbrug | 30.31% | 36.21% | 37.23% | 37.27% | 37.32% | 39.72% | 45.35% | 53.54% | 54.39% | 55.78% | 56.08% | 59.51% | 62.22% | 64.81% | 67.44% | 67.43% | 67.36% | 70.09% | 71.94% | 71.42% | 70.79% | 70.03% | 71.64%

## Solceller
Solceller | Primo år |  | Indholdsfortegnelse
Fremskrivning
| Benyttelsestid | 850 | timer
2013 fremskrivning
|  | År | Kapacitet | Produktion
|  |  | MW | GWh
|  | 2013 | 331 | 281.35
|  | 2014 | 450 | 382.5
|  | 2015 | 525 | 446.25
|  | 2016 | 600 | 510
|  | 2017 | 675 | 573.75
|  | 2018 | 750 | 637.5
|  | 2019 | 825 | 701.25
|  | 2020 | 900 | 765
|  | 2021 | 977.8932 | 831.2092
|  | 2022 | 1060.3462 | 901.2943
|  | 2023 | 1136.8503 | 966.3227
|  | 2024 | 1208.5306 | 1027.251
|  | 2025 | 1276.1975 | 1084.7679
|  | 2026 | 1340.4572 | 1139.3886
|  | 2027 | 1417.1073 | 1204.5412
|  | 2028 | 1489.8242 | 1266.3506
|  | 2029 | 1559.1571 | 1325.2835
|  | 2030 | 1625.5381 | 1381.7074
|  | 2031 | 1689.3147 | 1435.9175
|  | 2032 | 1763.0624 | 1498.6031
|  | 2033 | 1833.8492 | 1558.7718
|  | 2034 | 1902.0051 | 1616.7044
|  | 2035 | 1967.8033 | 1672.6328
|  | 2036 | 2031.4725 | 1726.7516

## Kraftværker, Øst
Kraftværker, Østdanmark |  | Indholdsfortegnelse
Interne tabeller
Fremskrivning
| Anlæg | El | Idriftsat | Bemærkning | VARMEBINDING
Nominelt
|  | MW | År |  | JA/NEJ
| Amagerværket Blok 1 | 60 | 2009 | Biomassefyret. Men kan også fyre med kul og olie. | ja
| Amagerværket Blok 3 | 263 | 1989 | Effekt inkl. 13 MW overlast. Kul-/sværolie fyret. | ja
| Asnæsværket Blok 2 | 142 | 1961 | Kul-/sværolie fyret. | ja
| Asnæsværket Blok 4 | 270 | 1968 | Kul-/sværolie fyret. 6 måneders startvarsel | nej
| Asnæsværket Blok 5 | 640 | 1981 | Kul-/sværolie fyret Mølposelagt 1. juni 2010. 60 timers startvarsel. | ja
| Avedøreværket Blok 1 | 263 | 1990 | Kul-/oliefyret. Kan fyre med 100 % træpiller fra 2015. | ja
| Avedøreværket Blok 2 | 540 | 2001 | Gas/halm/kul/træ fyret. Inkl. 2 gasturbiner på hver 58 MW | ja
| H.C. Ørsted Værket Sekt. 2 (Blok1-4) | 10 | 1954-65. | Naturgasfyret Ombygget i 1994. | ja
| H.C. Ørsted Værkets Blok 7 | 75 | 1985. | Naturgasfyret Ombygget i 1994.
| H.C. Ørsted Værkets Blok 8 | 23 | 2003 | Naturgasfyret. | ja
| Kyndbyværkets Blok 21 | 260 | 1974 | Reserveanlæg. | ja
| Kyndbyværkets Blok 22 | 260 | 1976 | Reserveanlæg. | nej
| Kyndbyværkets Blok 41 | 18 | 1973 | Reserveanlæg. | nej
| Kyndbyværkets Blok 51+52 | 126 | 1973 | Reserveanlæg. | nej
| Masnedøværkets Blok 31 | 70 | 1975 | Reserveanlæg. | nej
| Svanemølleværkets Blok 1-3 | 10 | 1953-58 | Naturgas/letolie fyret. Renoveret i 2007/2008.
| Svanemølleværkets Blok 7 | 60 | 1995 | Naturgas/letolie fyret. | nej
| Stigsnæsværkets Blok 1 | 143 | 1966 | 3 måneders startvarsel. Kul-/sværolie fyret. | ja
| Stigsnæsværkets Blok 2 | 264 | 1970 | Kul-/sværolie fyret. 16 timers startvarsel. Mølposelægges fra 1. jan. 2013 | ja
| I alt, centrale værker primo 2013 | 2323
| Østkraft | 89 |  |  | ja
| Decentrale værker Erhvervsværker Lokale værker inkl. regulerkraftanlæg | 629 |  | Der forventes en nedgang i kapaciteten fra 2017-2022. Dette skyldes dels forventede ændringer i tilskudsordningen samt omlægninger til ren varmeproduktion.
| I alt, primo 2013 | 3041

## Kraftværker, Vest
Kraftværker, Vestdanmark |  | Indholdsfortegnelse
Interne tabeller
Fremskrivning
2012
| Anlæg | El | Idriftsat | Bemærkning | VARMEBINDING
Nominelt
|  | MW | År |  | JA/NEJ
| Enstedværket Blok 3 | 665 | 1979 | Fyrer med stenkul. Heraf 40 MW biomasse. Mølposelægges fra 1. jan. 2013. | ja
| Fynsværket Blok 7 | 406 | 1991 | Fyrer med stenkul | ja
| Fynsværket Blok 8 | 36 | 2009 | Biomassefyret | ja
| Nordjyllandsværket Blok 2 | 220 | 1977 | Fyret med stenkul Mølposelægges fra 1. januar 2012 med to dages startvarsel. | ja
| Nordjyllandsværket Blok 3 | 411 | 1998 | Fyrer med Stenkul 20 % flis i 2014 40 % flis i 2017 | ja
| Skærbækværket Blok 3 | 430 | 1997 | Naturgasfyret 100 % træpiller fra 2015
| Studstrupværket Blok 3 | 367 | 1984 | Fyrer med stenkul. | ja
| Studstrupværket Blok 4 | 380 | 1985 | Fyret med Stenkul Betinget driftsklar fra 1. juni 2010. Opstartstid er 3 måneder. | ja
| Esbjergværket Blok 3 | 402 | 1992 | Fyret med stenkul/olie.
| Herningværket | 89 |  | Naturgas- og biomassefyret | ja
| I alt, centrale værker primo 2013 | 2521
| Decentrale værker Erhvervsværker Lokale værker inkl. regulerkraftanlæg | 1907 |  | Der forventes en nedgang i kapaciteten fra 2017-2022. Dette skyldes dels forventede ændringer i tilskudsordningen samt omlægninger til ren varmeproduktion.
| I alt, 2013 | 4428

## Udlandsforbindelser
Udlandsforbindelser |  | Indholdsfortegnelse
Første hele driftsår
Udlandsforbindelser [GW] | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018
| Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import
Østdanmark - Sverige (Øresund) | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3
Østdanmark - Tyskland (Kontek) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Østdanmark - Tyskland (Kriegers Flak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vestdanmark - Norge (Skagerrak) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
Vestdanmark - Sverige (Konti-Skan) | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.68
Vestdanmark - Tyskland | 1.78 | 1.5 | 1.78 | 1.5 | 1.78 | 1.5 | 1.78 | 1.5 | 1.78 | 1.5 | 2.5 | 2.5
Vestdanmark - Holland (COBRAcable) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
Vestdanmark - Østdanmark | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Udlandsforbindelser [GW] | 2019 |  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 |  | 2035
| Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import
Østdanmark - Sverige (Øresund) | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3
Østdanmark - Tyskland (Kontek) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Østdanmark - Tyskland (Kriegers Flak) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Vestdanmark - Norge (Skagerrak) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
Vestdanmark - Sverige (Konti-Skan) | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.68
Vestdanmark - Tyskland | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Vestdanmark - Holland (COBRAcable) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Vestdanmark - Østdanmark | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6

## Gasdata - forbrug og produktion
Forbrug |  | Indholdsfortegnelse
| Forbrug og eksport | [7 empty] | Produktion og import
I PJ |  | Danmark | Sverige | Sverige + Danmark | Kommerciel eksport til Tyskland | Forbrug Danmark og Sverige samt eksport til Tyskland | Eksport til Holland | I PJ |  | Forventede leverancer fra Nordsøen til Danmark (Nybro) incl. opgraderet biogas | Import fra Tyskland (Entry Ellund) | Samlede leverancer til Danmark incl. opgraderet biogas
| 2013 | 135.7488 | 47.52 | 183.2688 | 24.1527 | 207.4215 | 0.0086386 |  | 2013 | 142.4763 | 64.9452 | 207.4215
| 2014 | 126.8835 | 47.52 | 174.4035 | 19.8 | 194.2035 | 26.5779 |  | 2014 | 118.9271 | 75.2764 | 194.2035
| 2015 | 118.9707 | 47.52 | 166.4907 | 19.8 | 186.2907 | 30.2115 |  | 2015 | 103.4867 | 82.8041 | 186.2907
| 2016 | 116.5162 | 47.52 | 164.0362 | 19.8 | 183.8362 | 90.595 |  | 2016 | 101.0321 | 82.8041 | 183.8362
| 2017 | 114.4462 | 47.52 | 161.9662 | 19.8 | 181.7662 | 121.4905 |  | 2017 | 61.5668 | 120.1995 | 181.7662
| 2018 | 112.5748 | 47.52 | 160.0948 | 19.8 | 179.8948 | 128.7 |  | 2018 | 59.6953 | 120.1995 | 179.8948
| 2019 | 108.3837 | 47.52 | 155.9037 | 19.8 | 175.7037 | 113.6429 |  | 2019 | 55.5043 | 120.1995 | 175.7037
| 2020 | 105.5522 | 47.52 | 153.0722 | 19.8 | 172.8722 | 86.3843 |  | 2020 | 52.6727 | 120.1995 | 172.8722
| 2021 | 103.995 | 47.52 | 151.515 | 19.8 | 171.315 | 62.9147 |  | 2021 | 51.1156 | 120.1995 | 171.315
| 2022 | 103.38 | 47.52 | 150.9 | 19.8 | 170.7 | 50.6969 |  | 2022 | 50.5006 | 120.1995 | 170.7
| 2023 | 102.765 | 47.52 | 150.285 | 19.8 | 170.085 | 40.42 |  | 2023 | 49.8856 | 120.1995 | 170.085
| 2024 | 102.15 | 47.52 | 149.67 | 19.8 | 169.47 | 29.2264 |  | 2024 | 49.2706 | 120.1995 | 169.47
| 2025 | 101.535 | 47.52 | 149.055 | 19.8 | 168.855 | 20.9457 |  | 2025 | 48.6556 | 120.1995 | 168.855
| 2026 | 100.92 | 47.52 | 148.44 | 19.8 | 168.24 | 13.143 |  | 2026 | 48.0406 | 120.1995 | 168.24
| 2027 | 100.305 | 47.52 | 147.825 | 14.85 | 162.675 | 11.4215 |  | 2027 | 42.4756 | 120.1995 | 162.675
| 2028 | 99.69 | 47.52 | 147.21 | 11.1375 | 158.3475 | 8.6566 |  | 2028 | 38.1481 | 120.1995 | 158.3475
| 2029 | 99.075 | 47.52 | 146.595 | 10.5806 | 157.1756 | 2.6728 |  | 2029 | 36.9762 | 120.1995 | 157.1756
| 2030 | 98.46 | 47.52 | 145.98 | 9.5226 | 155.5026 | 2.4243 |  | 2030 | 35.3031 | 120.1995 | 155.5026
| 2031 | 97.845 | 47.52 | 145.365 | 1.9045 | 147.2695 | 2.262 |  | 2031 | 29.3321 | 120.1995 | 149.5315
| 2032 | 97.23 | 47.52 | 144.75 | 0 | 144.75 | 0 |  | 2032 | 24.4732 | 120.2768 | 144.75
| 2033 | 96.615 | 47.52 | 144.135 | 0 | 144.135 | 0 |  | 2033 | 19.325 | 124.81 | 144.135
| 2034 | 96 | 47.52 | 143.52 | 0 | 143.52 | 0 |  | 2034 | 16.2811 | 127.2389 | 143.52
| 2035 | 95.385 | 47.52 | 142.905 | 0 | 142.905 | 0 |  | 2035 | 13.0671 | 129.838 | 142.905
I GWh |  | Danmark | Sverige | Sverige + Danmark | Kommerciel eksport til Tyskland | Forbrug Danmark og Sverige samt eksport til Tyskland | Eksport til Holland | I GWh |  | Forventede leverancer fra Nordsøen til Danmark (Nybro) incl. opgraderet biogas | Kommerciel import fra Tyskland (Entry Ellund) | Samlede leverancer til Danmark incl. opgraderet biogas
| 2013 | 37708 | 13200 | 50908 | 6709.0909 | 57617.0909 | 2.3996 |  | 2013 | 39576.7469 | 18040.344 | 57617.0909
| 2014 | 35245.4161 | 13200 | 48445.4161 | 5500 | 53945.4161 | 7382.7614 |  | 2014 | 33035.2961 | 20910.12 | 53945.4161
| 2015 | 33047.4253 | 13200 | 46247.4253 | 5500 | 51747.4253 | 8392.0933 |  | 2015 | 28746.2933 | 23001.132 | 51747.4253
| 2016 | 32365.6156 | 13200 | 45565.6156 | 5500 | 51065.6156 | 25165.2881 |  | 2016 | 28064.4836 | 23001.132 | 51065.6156
| 2017 | 31790.6176 | 13200 | 44990.6176 | 5500 | 50490.6176 | 33747.3653 |  | 2017 | 17101.8776 | 33388.74 | 50490.6176
| 2018 | 31270.7783 | 13200 | 44470.7783 | 5500 | 49970.7783 | 35750.0073 |  | 2018 | 16582.0383 | 33388.74 | 49970.7783
| 2019 | 30106.5902 | 13200 | 43306.5902 | 5500 | 48806.5902 | 31567.4609 |  | 2019 | 15417.8502 | 33388.74 | 48806.5902
| 2020 | 29320.0461 | 13200 | 42520.0461 | 5500 | 48020.0461 | 23995.6339 |  | 2020 | 14631.3061 | 33388.74 | 48020.0461
| 2021 | 28887.5083 | 13200 | 42087.5083 | 5500 | 47587.5083 | 17476.3009 |  | 2021 | 14198.7683 | 33388.74 | 47587.5083
| 2022 | 28716.6746 | 13200 | 41916.6746 | 5500 | 47416.6746 | 14082.4783 |  | 2022 | 14027.9346 | 33388.74 | 47416.6746
| 2023 | 28545.8408 | 13200 | 41745.8408 | 5500 | 47245.8408 | 11227.7857 |  | 2023 | 13857.1008 | 33388.74 | 47245.8408
| 2024 | 28375.0071 | 13200 | 41575.0071 | 5500 | 47075.0071 | 8118.452 |  | 2024 | 13686.2671 | 33388.74 | 47075.0071
| 2025 | 28204.1734 | 13200 | 41404.1734 | 5500 | 46904.1734 | 5818.2387 |  | 2025 | 13515.4334 | 33388.74 | 46904.1734
| 2026 | 28033.3396 | 13200 | 41233.3396 | 5500 | 46733.3396 | 3650.8325 |  | 2026 | 13344.5996 | 33388.74 | 46733.3396
| 2027 | 27862.5059 | 13200 | 41062.5059 | 4125 | 45187.5059 | 3172.6496 |  | 2027 | 11798.7659 | 33388.74 | 45187.5059
| 2028 | 27691.6722 | 13200 | 40891.6722 | 3093.75 | 43985.4222 | 2404.6108 |  | 2028 | 10596.6822 | 33388.74 | 43985.4222
| 2029 | 27520.8385 | 13200 | 40720.8385 | 2939.0625 | 43659.901 | 742.4377 |  | 2029 | 10271.161 | 33388.74 | 43659.901
| 2030 | 27350.0047 | 13200 | 40550.0047 | 2645.1563 | 43195.161 | 673.4135 |  | 2030 | 9806.421 | 33388.74 | 43195.161
| 2031 | 27179.171 | 13200 | 40379.171 | 529.0312 | 40908.2023 | 628.3328 |  | 2031 | 8147.7951 | 33388.74 | 41536.5351
| 2032 | 27008.3373 | 13200 | 40208.3373 | 0 | 40208.3373 | 0 |  | 2032 | 6798.1208 | 33410.2165 | 40208.3373
| 2033 | 26837.5036 | 13200 | 40037.5036 | 0 | 40037.5036 | 0 |  | 2033 | 5368.0551 | 34669.4484 | 40037.5036
| 2034 | 26666.6698 | 13200 | 39866.6698 | 0 | 39866.6698 | 0 |  | 2034 | 4522.5252 | 35344.1447 | 39866.6698
| 2035 | 26495.8361 | 13200 | 39695.8361 | 0 | 39695.8361 | 0 |  | 2035 | 3629.7378 | 36066.0983 | 39695.8361

## Gasdata - forbindelser
Udlandsforbindelser og kapaciteter | Indholdsfortegnelse
Entry Ll. Torup (udtræk)
Uafbrydelig: 336.694 m3/h
Afbrydelig : - m3/h
Entry Dragør
Uafbrydelig: 0 m3/h
Afbrydelig: 49.587 m3/h
Exit Dragør
Uafbrydelig: 250.000 m3/h
Afbrydelig : 110.000 m3/h
ved 11,5 kwh/m3
Exit Ellund
Uafbrydelig: 347.468 m3/h
Afbrydelig: 56.528 m3/h
ved 12,1 kwh/m3
Entry Ellund
Uafbrydelig: 310.000 m3/h
Afbrydelig: 40.000 m3/h
ved 11,2 kwh/m3
Entry Nybro
Uafbrydelig: 1.346.777 m3/h
Afbrydelig: 0 m3/h
Exit Nybro
Uafbrydelig: 0 m3/h
Afbrydelig: 0 m3/h
Exit Stenlille (injektion)
Uafbrydelig: 134.678 m3/h
Afbrydelig : ? m3/h
Entry Stenlille (udtræk)
Uafbrydelig: 4.837.875 m3/h
Afbrydelig : - m3/h
Exit Ll. Torup (injektion)
Uafbrydelig: 117.843 m3/h
Afbrydelig : 407400 m3/h
2014
Nordsøgas: 1 m3 svarer til ca. 12,1 kwh
Tysk gas: 1 m3 svarer til ca. 11,2 kwh
Exit DK
Uafbrydelig: 1.073.037 m3/h
Afbrydelig: 0 m3/h
Entry Lager (udtræk)
Uafbrydelig: 736.529 m3/h
Afbrydelig : - m3/h
Exit Lager (injektion)
Uafbrydelig: 252.479 m3/h
Afbrydelig : 134.341 m3/h

## Fjernvarmeforbruget
Fjernvarmeforbruget |  |  | Indholdsfortegnelse
TJ |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
| Husholdning | 68687.5991 | 68115.9643 | 67488.3262 | 66711.8847 | 66001.1165 | 65261.9674 | 64517.2468 | 64073.71 | 64357.1202 | 64640.8475 | 64934.8928 | 65212.2455 | 65477.6376 | 65863.4233 | 66287.1946 | 66711.1068 | 67134.8083 | 67554.5942 | 67970.889 | 68379.6765 | 68786.2563 | 69189.9831 | 69586.137
| Erhverv | 39249.723 | 38783.9493 | 38237.1914 | 37811.6066 | 37571.2324 | 37324.9905 | 37387.8208 | 37276.4165 | 36984.5125 | 36781.7942 | 36512.0326 | 36060.68 | 35693.5536 | 35341.4857 | 35009.8585 | 34647.7162 | 34286.2762 | 34002.5002 | 33707.962 | 33422.1306 | 33055.5912 | 32719.4097 | 32457.099
| Tab | 26984.3305 | 26724.9784 | 26431.3794 | 26130.8728 | 25893.0872 | 25646.7395 | 25476.2669 | 25337.5316 | 25335.4082 | 25355.6604 | 25361.7313 | 25318.2314 | 25292.7978 | 25301.2273 | 25324.2633 | 25339.7058 | 25355.2711 | 25389.2736 | 25419.7127 | 25450.4518 | 25460.4619 | 25477.3482 | 25510.809
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
MWh | Husholdning | 19079.8886 | 18921.1012 | 18746.7573 | 18531.0791 | 18333.6435 | 18128.3243 | 17921.4574 | 17798.2528 | 17876.9778 | 17955.791 | 18037.4702 | 18114.5126 | 18188.2327 | 18295.3954 | 18413.1096 | 18530.863 | 18648.5579 | 18765.1651 | 18880.8025 | 18994.3546 | 19107.2934 | 19219.4397 | 19329.4825
| Erhverv | 10902.7008 | 10773.3193 | 10621.4421 | 10503.2241 | 10436.4534 | 10368.0529 | 10385.5058 | 10354.5602 | 10273.4757 | 10217.1651 | 10142.2313 | 10016.8555 | 9914.876 | 9817.0794 | 9724.9607 | 9624.3656 | 9523.9656 | 9445.1389 | 9363.3228 | 9283.9252 | 9182.1087 | 9088.7249 | 9015.8608
| Tab | 7495.6474 | 7423.6051 | 7342.0498 | 7258.5758 | 7192.5242 | 7124.0943 | 7076.7408 | 7038.2032 | 7037.6134 | 7043.239 | 7044.9254 | 7032.842 | 7025.7772 | 7028.1187 | 7034.5176 | 7038.8072 | 7043.1309 | 7052.576 | 7061.0313 | 7069.5699 | 7072.3505 | 7077.0412 | 7086.3358
h