TEST AF REGULERKRAFTANLÆG

Anlæg:

Testet af/dato:

|  | Identifikation |
| --- | --- |
|  | Anlægsnavn: |
|  | Anlægs GSRN nr.: |
|  | Aftagenummer ved elforbrugsanlæg: |
|  | Anlægstype: |
|  | Kontaktperson for anlægget: |
|  | Adresse for anlægget: |
|  | Anlægsejer: |
|  | Adresse for ejer: |
|  | Produktionsbalanceansvarlig: |

|  | Systemydelse |
| --- | --- |
|  | ( FFR ( FCR ( FCR-N ( FCR-D ( mFRR ( aFRR |

|  | Anlægsdata |
| --- | --- |
|  | Idriftsættelsesdato 60 kV Station Tilslutningstype UN IN PN PMIN PMAX PBUD |

|  | Beskrivelse af nettilslutning |
| --- | --- |
|  | Spændingsniveau i tilslutningspunkt: |
|  | Eventuelle begrænsninger i tilslutningspunkt: ( Nej ( Ja |

|  | Generelle funktionskrav. |
| --- | --- |
|  | De generelle funktionskrav for de forskellige typer af reserver findes i det specifikke dokument for prækvalifikation af reserver for hhv.: Kravspecifikation og test af FFR Kravspecifikation og test af FCR Kravspecifikation og test af FCR-D Kravspecifikation og test af FCR-N Kravspecifikation og test af aFRR Kravspecifikation og test af mFRR |

|  | Regulering |
| --- | --- |
| 10 | ( Fjernstyring fra systemansvarlig virksomhed via balanceansvarlig ( Fjernstyring fra balanceansvarlig |

|  | Test |
| --- | --- |
| 11 | Testbetingelser Alle omkostninger vedrørende test/funktionskontrol afholdes af leverandøren. Testen er godkendt, når anlægget har gennemført de testsekvenser der efterspørges for den specifikke reservetype uden fejl og med konstant stabile parametre for eksempelvis spænding, effekt, temperatur og tryk etc. Opstår der fejl under testen, skal testen afbrydes. Skyldes fejlen en defekt komponent og kan komponenten umiddelbart lokaliseres og udskiftes, kan det aftales at testen genoptages forfra på ny. Opstår der fejl under en genoptaget test, afbrydes testen. Er fejlen opstået som følge af fejl i anlæggets styre- og reguleringssystem aftales ny dato for test, når der foreligger en redegørelse for hvilke tilføjelser/ændringer der efterfølgende er foretaget i reguleringssystemet. Ny dato for test, aftales når der foreligger dokumentation for at anlægget har gennemgået en ny intern test. |
| 12 | Forberedelse til testen Anlægget skal være synkroniseret på nettet. Anlægget skal være sat til at køre reserven og status indikeringer skal kunne overføres til Energinet.dk. Anlægget skal være forberedt til at kunne påtrykkes et testsignal som et tillæg til den lokalt målte frekvens i trin af 5 mHz. Ændringerne i frekvensens børværdi skal ske med en hastighed på minimum 100 mHz/s (kun relevant for FCR ydelser). Maksimal mulig reserveeffekt skal være indstillet på anlægget. Data for effektregulering, frekvensafvigelse og effektplan skal kunne "logges" og gemmes lokalt. |
| 13 | Testsekvens De specifikke testsekvenser for de forskellige typer af reserver findes i det specifikke dokument for prækvalifikation af reserver for hhv.: Kravspecifikation og test af FFR Kravspecifikation og test af FCR Kravspecifikation og test af FCR-D Kravspecifikation og test af FCR-N Kravspecifikation og test af aFRR Kravspecifikation og test af mFRR |

|  | Testresultater |
| --- | --- |
| 14 | Logget data Følgende parametre skal logges under testen: Onlinemåling for aktiv effekt. Frekvenstillægssignal regulator påtrykkes (kun FCR ydelser). Effektplan (kun FRR ydelser). |
| 15 | Resultat format Testresultaternes format skal leveres som enten; CSV-fil, Xcel-fil, SCADA print* eller Andre formater kan aftales. *Accepteres kun hvis opløsning og tidsskalering findes i en kvalitet der muliggør verificering af de tekniske krav for systemydelsen. |

|  | Bemærkninger til testen |
| --- | --- |
| 16 |  |