## Brintpriser
Brintpriser, grøn brint (høringsudgave)
Energinets anvendte brintpriser i tilknytning til Analyseforudsætningerne 2021
| Enhed | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Grøn brintpris | DKK/GJ |  |  | 185 | 177.5 | 170 | 162.5 | 155 | 147.5 | 140 | 132.5 | 125 | 122 | 119 | 116 | 113 | 110 | 107 | 104 | 101 | 98 | 95
| EUR/kg |  |  | 2.9823 | 2.8614 | 2.7405 | 2.6196 | 2.4987 | 2.3778 | 2.2569 | 2.1359 | 2.015 | 1.9667 | 1.9183 | 1.87 | 1.8216 | 1.7732 | 1.7249 | 1.6765 | 1.6282 | 1.5798 | 1.5314
Brintpriserne til AF21 er estimeret ud fra de forventede samfundsøkonomiske langsigtede produktionsomkostninger for brint (LCOH) i en ikke-nettilsluttet standalone konfiguration. Til AF21 kobles brintprisen tættere til AF-datasættet samt Energistyrelsen og Energinets Teknologikataloger end gjort i forbindelse med AF20. Brintprisen beregnes i nedslagsårene 2022, 2030 og 2040 på baggrund af forventet mix af el fra dansk vind- og sol baseret på kapaciteterne i AF21. Dertil benyttes tekniske og økonomiske antagelser fra teknologikatalogerne for de respektive anlæg. Der er anvendt en eurokurs på 7,444 DKK/EUR og en diskonteringsrente på 3,5 pct. jævnfør de økonomiske nøgletal som danner grundlag for AF21 samt den nedre brændværdi for brint på 120 MJ/kg i beregningen. Priserne er opgjort i 2021-priser.
Til sammenligning
Energinets anvendte brintpriser i tilknytning til Analyseforudsætningerne 2020
| Enhed | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Brintpris | DKK/GJ | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120
Forløbet anvendt i AF2020-implementeringen er resultatet af PtX eksperter fra Energinets bedste bud på et forløb under hensynstagen til blandt andet de priser, der fremgår af EWI's Estimating Long-Term Global Supply Costs for Low-Carbon Hydrogen
Den lineære interpolering mellem EWI's 2030 og 2050 priser resulterer i ca. 134 DKK/GJ, hvilket egne analyser på ENTSO-Es Global Climate Action (GCA) scenarie for 2040 viser som værende en smule høj. Egne analyser på dette scenarie viser priser mellem ca. 133 og 113 DKK/GJ. Gennemsnittet af disse priser er anvendt her.
Der er anvendt en dollarkurs på 6,12 DKK/USD (december 2020) og en nedre brændværdi på 33,3 kWh/kg brint
Figurer
Priserne udarbejdes som en del af Energinet interne analysegrundlag, og er et resultat af simple antagelser om fremtidig brintproduktion og -forbrug. De er forbundet med stor usikkerhed, og skal anvendes med behørigt forbehold herfor.
Energinet kan ikke drages til ansvar for prisernes korrekthed, anvendelsen af priserne til beslutningsgrundlag eller enhver anden anvendelse uanset form eller indhold.