## Indtastning af data
Dataark
| Resultater findes i næste ark. |  |  |  | ENDK beder om data fra tidspunktet der er leveret den sande
frekvens for. Det fremgår i kolonne A,B og C længere nede.
Opløsningen af data skal være på 1 s, fra 10 s før udfaldet til 180 s efter.
Felter markeret med denne farve bedes udfyldes.
Anlægsnavn, type:
Anlægs maksimal effekt [MW]:
Anlægs minimumseffekt [MW]:
Fx | Tiden |  |  |  | Vær opmærksom på timeskift. Derfor er "Planlagt Effekt" en kolonne, og ikke en enkelt celle.
|  | Indsættes af ENDK |  | Indsættes af leverandør
Dato | Tid | ENDK frekvens (Sand) [Hz] | ENDK Frekvensafvigelse [mHz] | Frekvens afvigelse [mHz] | Blok effekt [MW] | Planlagt effekt [MW] | Anlægs primære reserve effekt [MW]
Her udfyldes baseline eller forventet setpunkt før regulering i MW
Her udfyldes anlæggets faktiske effektmåling i MW.
Her udfyldes aktørens målte frekvensafvigelse i mHz