| **Dato:** 29.11.2019 | **Kommentarskema vedr.:** |
| --- | --- |
| **Kommentarer fra:**  [Indsæt navn] | Høring af Vilkår og betingelser for at fungere som reserveforsyning til Bornholm 2022-2026 |

| Kommentar- nummer | Afsnits- nummer | Linje-  nummer | Figur/ tabel | Kommentartype: generel/teknisk/ redaktionel | Kommentar | Forslag til ændringer | Konklusion  (kun Energinet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bilag 1 |  | 1 |  | 6 timer er længe og vente. | 20MW efter 30 min. 30MW efter 60 min. efter 4,5 timer stigende til 55MW efter 6 timer. |  |
| 2 | Bilag 1 |  | 3.3 |  | Forudsætning for at udarbejde de nødvendige prognoser er, at Energinet giver adgang til de nødvendige forbrugsdata for området. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |