## Baggrund
Baggrund for elpriserne i dette regneark
Danske elpriser fra Sifre
Elspotpriserne er simuleret i Energinets markedsmodel Sifre på baggrund af analyseforudsætningerne 2020. Priserne er simuleret time for time i hele perioden og er gengivet som et årligt gennemsnit for henholdsvis Øst- og Vestdanmark.
Sifre regnes på normalåret 2008 og der medtages tilskud og afgifter i simuleringerne. Sifre medtager ikke nettab på udlandsforbindelserne.
Som prisrand til simuleringerne af de danske elspotpriser i Sifre, benyttes udlandspriser fra Energinets markedsmodel BID.
Udlandske elpriser fra BID
Udlandspriserne er simuleret som elspotpriser i BID på baggrund af analyseforudsætningerne 2020.
Priserne er simuleret time for time i årene 2023, 2025, 2030 og 2040.
I årene mellem 2023, 2025, 2030 og 2040 er der anvendt interpolation.
Simuleringerne for udlandet årene 2023, 2025 og 2030 er baseret på ENTSO-Es MAF-20 National Trends scenariet imens at 2040 er baset på TYNDP20 National Trends scenariet.
National Trendt scenariet erdet eneste scenarie i 2030 og 2040 som er baseret på TSO’ers egne indmeldinger og vurderes blandt andet på denne baggrund at være bedst i tråd med et bedste bud for udviklingen på mellemlangt sigt.
I BID medtages nettab på forbindelserne Viking Ling og Skaggerrak og der regnes på 2008 som normalår for hele Europa, hvilket er i overensstemmelse med Sifre.
Simuleringerne i BID er samfundsøkonomiske og dermed uden tilskud og afgifter.
Energiøer og deres forbindelser
Der er i simuleringerne modelleret at energiøen i Nordsøen har forbindelser til Vestdanmark (DK1) og Holland imens at der for energiøen ved Bornholm er modelleret forbindelser til Østdanmark (DK2) og Tyskland.
Priserne udarbejdes som en del af Energinet interne analysegrundlag, og er et resultat af modelsimuleringer, der beror på forudsætninger om fremtiden, herunder udviklinger i brændselspriser, produktionskapacitet, elforbrug m.v. Disse er forbundet med usikkerhed, og skal anvendes med behørigt forbehold herfor.
Energinet kan ikke drages til ansvar for prisernes korrekthed, anvendelsen af priserne til beslutningsgrundlag eller enhver anden anvendelse uanset form eller indhold.
Såfremt priserne gengives i tabeller, grafer eller lignende, skal det gøres med en angivelse om usikkerheden. Endvidere skal sådanne gengivelser forelægges Energinet forud for en eventuel offentliggørelse. Såfremt anvendelsen holdes fortrolig behøver Energinet ikke kontaktes.

## Elpriser
Elpriser
A. Energinets output baseret på AF2020 fra Energistyrelsen
| Område | Enhed | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Danmark (DK1) | DK1 | kr./MWh | 283.2564 | 319.4425 | 350.327 | 351.3455 | 348.2506 | 327.5509 | 307.3763 | 289.2073 | 269.1796 | 247.4772 | 246.1224 | 243.5046 | 242.2317 | 239.4736 | 238.1311 | 235.046 | 232.7727 | 230.9404 | 230.5299 | 230.398
Danmark (DK2) | DK2 | kr./MWh | 306.8191 | 336.4001 | 359.8731 | 362.1748 | 357.1395 | 324.4528 | 299.0202 | 279.5216 | 261.8672 | 233.6799 | 234.5404 | 234.9758 | 238.8726 | 241.3555 | 242.6059 | 243.3459 | 243.2554 | 242.9144 | 243.6325 | 246.0062
Holland (NL) | NL | kr./MWh | 337.9706 | 349.9399 | 361.2168 | 359.3887 | 356.5838 | 335.7208 | 314.4522 | 293.7559 | 273.0165 | 251.711 | 249.982 | 248.3141 | 248.0694 | 246.2532 | 246.0489 | 243.9404 | 242.7452 | 241.3539 | 240.4917 | 238.6626
Norge (NO) | NO | kr./MWh | 140.7946 | 250.8394 | 360.8905 | 360.3728 | 359.6961 | 334.3115 | 308.914 | 283.5746 | 258.1458 | 232.7458 | 226.3211 | 219.9532 | 213.5549 | 207.1552 | 200.775 | 194.3953 | 187.8755 | 181.4649 | 175.1717 | 168.7945
Storbritannien (GB) | GB | kr./MWh | 456.8821 | 451.8451 | 446.5257 | 424.7004 | 402.4725 | 376.8702 | 350.8915 | 325.5364 | 300.0798 | 274.1135 | 267.1695 | 260.1609 | 254.3493 | 247.5806 | 241.7481 | 234.2214 | 227.7034 | 221.0527 | 214.7858 | 207.8712
Sverige (SE3) | SE3 | kr./MWh | 208.8618 | 279.8002 | 350.6522 | 347.8112 | 344.709 | 317.7982 | 290.7123 | 264.1234 | 237.2417 | 210.3582 | 208.5256 | 206.3392 | 205.1432 | 203.5011 | 201.8468 | 199.6259 | 197.7985 | 195.9165 | 194.4883 | 192.7886
Sverige (SE4) | SE4 | kr./MWh | 265.0247 | 307.8905 | 350.6393 | 347.6975 | 344.4886 | 318.2119 | 291.7941 | 265.8564 | 239.6237 | 213.3076 | 210.9023 | 208.0914 | 206.3746 | 204.1591 | 202.009 | 199.2157 | 196.8071 | 194.3522 | 192.3534 | 190.0862
Tyskland (DE) | DE | kr./MWh | 336.3936 | 343.7268 | 350.2716 | 349.1411 | 347.014 | 327.948 | 308.5415 | 289.5842 | 270.737 | 251.4637 | 251.2571 | 251.1045 | 252.3486 | 252.0258 | 253.1474 | 252.7054 | 252.8866 | 252.9979 | 253.6376 | 253.3097
Kilde: Fremskrivning af danske gennemsnitlige årlige elspotpriser er beregnet i Sifre for alle årene.
Fremskrivningen af de udenlandske elspotpriser er beregnet i BID for årene 2023, 2025, 2030, 2040 og interpoleret herimellem.
E. Figurer
Priserne udarbejdes som en del af Energinet interne analysegrundlag, og er et resultat af modelsimuleringer, der beror på forudsætninger om fremtiden, herunder udviklinger i brændselspriser, produktionskapacitet, elforbrug m.v. Disse er forbundet med usikkerhed, og skal anvendes med behørigt forbehold herfor.
Energinet kan ikke drages til ansvar for prisernes korrekthed, anvendelsen af priserne til beslutningsgrundlag eller enhver anden anvendelse uanset form eller indhold.
Såfremt priserne gengives i tabeller, grafer eller lignende, skal det gøres med en angivelse om usikkerheden. Endvidere skal sådanne gengivelser forelægges Energinet forud for en eventuel offentliggørelse. Såfremt anvendelsen holdes fortrolig behøver Energinet ikke kontaktes.